## HMI<>PLC
| DB1011 | REC01 |  |  |  | DB1001 | CST01 |  |  |  | DB1051 | VP01
| Offset | CMD | main screen | pop up | property | 50 | CMD | main screen | pop up | property | 50 | CMD | main screen | pop up | property
write | 50 | AZO_AG1_CMD_REC01_xRelease | x - recipe start button рецепт го кнопка рядом с выбором рецептов |  |  | 50 | AZO_AG1_CMD_CST01_xRes1 |  |  |  | 50 | AZO_AG1_CMD_VP01_xRes0
write | 50.1 | AZO_AG1_CMD_REC01_xSetEmpty |  | x - button (set/reset) |  | 50.1 | AZO_AG1_CMD_CST01_xSetEmpty |  | x - button set/reset |  | 50.1 | AZO_AG1_CMD_VP01_xRes1
write | 50.2 | AZO_AG1_CMD_REC01_xRes2 |  |  |  | 50.2 | AZO_AG1_CMD_CST01_xStopBtnTest | x - button for test set/reset |  |  | 50.2 | AZO_AG1_CMD_VP01_xRes2
write | 50.3 | AZO_AG1_CMD_REC01_xRes3 |  |  |  | 50.3 | AZO_AG1_CMD_CST01_xStartBtnTest | x - button for test set/reset |  |  | 50.3 | AZO_AG1_CMD_VP01_xRes3
write | 50.4 | AZO_AG1_CMD_REC01_xRes4 |  |  |  | 50.4 | AZO_AG1_CMD_CST01_xContainerPlaceTest | x - button for test set/reset |  |  | 50.4 | AZO_AG1_CMD_VP01_xRes4
write | 50.5 | AZO_AG1_CMD_REC01_xAckDataSet |  | x - button (set/reset) |  | 50.5 | AZO_AG1_CMD_CST01_xRes5 |  |  |  | 50.5 | AZO_AG1_CMD_VP01_xRes5
write | 50.6 | AZO_AG1_CMD_REC01_xRes6 |  |  |  | 50.6 | AZO_AG1_CMD_CST01_xRes6 |  |  |  | 50.6 | AZO_AG1_CMD_VP01_xRes6
write | 50.7 | AZO_AG1_CMD_REC01_xRes7 |  |  |  | 50.7 | AZO_AG1_CMD_CST01_xRes7 |  |  |  | 50.7 | AZO_AG1_CMD_VP01_xRes7
write | 51.0 | AZO_AG1_CMD_REC01_xRes8 |  |  |  | 51.0 | AZO_AG1_CMD_CST01_xRes8 |  |  |  | 51.0 | AZO_AG1_CMD_VP01_xRes8
write | 51.1 | AZO_AG1_CMD_REC01_xRes9 |  |  |  | 51.1 | AZO_AG1_CMD_CST01_xRes9 |  |  |  | 51.1 | AZO_AG1_CMD_VP01_xRes9
write | 51.2 | AZO_AG1_CMD_REC01_xRes10 |  |  |  | 51.2 | AZO_AG1_CMD_CST01_xRes10 |  |  |  | 51.2 | AZO_AG1_CMD_VP01_xRes01
write | 51.3 | AZO_AG1_CMD_REC01_xRes11 |  |  |  | 51.3 | AZO_AG1_CMD_CST01_xRes11 |  |  |  | 51.3 | AZO_AG1_CMD_VP01_xRes11
write | 51.4 | AZO_AG1_CMD_REC01_xRes12 |  |  |  | 51.4 | AZO_AG1_CMD_CST01_xRes12 |  |  |  | 51.4 | AZO_AG1_CMD_VP01_xRes12
write | 51.5 | AZO_AG1_CMD_REC01_xRes13 |  |  |  | 51.5 | AZO_AG1_CMD_CST01_xRes13 |  |  |  | 51.5 | AZO_AG1_CMD_VP01_xRes13
write | 51.6 | AZO_AG1_CMD_REC01_xRes14 |  |  |  | 51.6 | AZO_AG1_CMD_CST01_xRes14 |  |  |  | 51.6 | AZO_AG1_CMD_VP01_xRes14
write | 51.7 | AZO_AG1_CMD_REC01_xRes15 |  |  |  | 51.7 | AZO_AG1_CMD_CST01_xRes15 |  |  |  | 51.7 | AZO_AG1_CMD_VP01_xRes15
| 52 | STATE |  |  |  | 52 | STATE |  |  |  | 52 | STATE
read | 52 | AZO_AG1_STATE_REC01_xChangeDataSetBlocked | x - text above product line between CST01 and REC01 |  | visibility | 0 | AZO_AG1_STATE_CST01_xFaulted |  |  |  | 0 | AZO_AG1_STATE_VP01_xRes0
read | 52.1 | AZO_AG1_STATE_REC01_xCleaningActive | x - recipe start button not allowed to push контрол енейбл на кнопку го рецепта |  | visibility | 0_1 | AZO_AG1_STATE_CST01_xRes1 |  |  | visibility | 0_1 | AZO_AG1_STATE_VP01_xRes1
read | 52.2 | AZO_AG1_STATE_REC01_xPFC_Request_PM1 | x - text Request under rec and near PM1 hopper показать текст над силосами "Request" визибл |  | visibility | 0_2 | AZO_AG1_STATE_CST01_xRes2 |  |  | visibility | 0_2 | AZO_AG1_STATE_VP01_xLocked | text on main screen "next start blocked" |  | visible
read | 52.3 | AZO_AG1_STATE_REC01_xPFC_Request_PM2 | x - text Request under rec and near PM1 hopper показать текст над силосами "Request" визибл |  | visibility | 0_3 | AZO_AG1_STATE_CST01_xRes3 |  |  | visibility | 0_3 | AZO_AG1_STATE_VP01_xRes3
read | 52.4 | AZO_AG1_STATE_REC01_xDataSetFalse | x - background DropBox with Recipes |  | color - red | 0_4 | AZO_AG1_STATE_CST01_xRes4 |  |  | color - red | 0_4 | AZO_AG1_STATE_VP01_xRes4
read | 52.5 | AZO_AG1_STATE_REC01_xFilled | x - grren text on REC01 in the middle |  | visibility | 0_5 | AZO_AG1_STATE_CST01_xFilled | x - grren text on CST01 in the middle |  | visibility | 0_5 | AZO_AG1_STATE_VP01_xRes5
read | 52.6 | AZO_AG1_STATE_REC01_xEmpty | x - white text below REC01 |  | visibility | 0_6 | AZO_AG1_STATE_CST01_xEmpty | x - white text below CST01 |  | visibility | 0_6 | AZO_AG1_STATE_VP01_xRes6
read | 52.7 | AZO_AG1_STATE_REC01_xFault | ????? |  |  | 0_7 | AZO_AG1_STATE_CST01_xFault | ????? |  |  | 0_7 | AZO_AG1_STATE_VP01_xRes7
read | 53.0 | AZO_AG1_STATE_REC01_xRes8 |  |  |  | 1_0 | AZO_AG1_STATE_CST01_xRes8 |  |  |  | 1_0 | AZO_AG1_STATE_VP01_xRes8
read | 53.1 | AZO_AG1_STATE_REC01_xRes9 |  |  |  | 1_1 | AZO_AG1_STATE_CST01_xRes9 |  |  |  | 1_1 | AZO_AG1_STATE_VP01_xRes9
read | 53.2 | AZO_AG1_STATE_REC01_xRes10 |  |  |  | 1_2 | AZO_AG1_STATE_CST01_xRes10 |  |  |  | 1_2 | AZO_AG1_STATE_VP01_xRes01
read | 53.3 | AZO_AG1_STATE_REC01_xRes11 |  |  |  | 1_3 | AZO_AG1_STATE_CST01_xRes11 |  |  |  | 1_3 | AZO_AG1_STATE_VP01_xRes11
read | 53.4 | AZO_AG1_STATE_REC01_xRes12 |  |  |  | 1_4 | AZO_AG1_STATE_CST01_xRes12 |  |  |  | 1_4 | AZO_AG1_STATE_VP01_xRes12
read | 53.5 | AZO_AG1_STATE_REC01_xRes13 |  |  |  | 1_5 | AZO_AG1_STATE_CST01_xRes13 |  |  |  | 1_5 | AZO_AG1_STATE_VP01_xRes13
read | 53.6 | AZO_AG1_STATE_REC01_xRes14 |  |  |  | 1_6 | AZO_AG1_STATE_CST01_xRes14 |  |  |  | 1_6 | AZO_AG1_STATE_VP01_xRes14
read | 53.7 | AZO_AG1_STATE_REC01_xRes15 |  |  |  | 1_7 | AZO_AG1_STATE_CST01_xRes15 |  |  |  | 1_7 | AZO_AG1_STATE_VP01_xRes15
| 54 | PARAM |  |  |  | 54 | PARAM |  |  |  | 54 | PARAM
write | 54 | AZO_AG1_PARAM_REC01_rFillingTime |  | x-Pop up set field |  | 54 | AZO_AG1_PARAM_CST01_rDischargeTime |  |  |  | 54 | AZO_AG1_PARAM_VP01_rOffDelayVP |  | set time in IO Field. Text - "Delay Off VP"
write | 58 | AZO_AG1_PARAM_REC01_rCleaningDurationTime |  | x-Pop up set field |  | 58 | AZO_AG1_PARAM_CST01_rRes1 |  |  |  | 58 | AZO_AG1_PARAM_VP01_rOnDelayHD |  | set time in IO Field. Text - "Delay On HD"
write | 62 | AZO_AG1_PARAM_REC01_rDischargeTime |  | x-Pop up set field |  | 62 | AZO_AG1_PARAM_CST01_rRes2 |  |  |  | 62 | AZO_AG1_PARAM_VP01_rRes2
write | 66 | AZO_AG1_PARAM_REC01_rRes3 |  |  |  | 66 | AZO_AG1_PARAM_CST01_rRes3 |  |  |  | 66 | AZO_AG1_PARAM_VP01_rRes3
write | 70 | AZO_AG1_PARAM_REC01_rRes4 |  |  |  | 70 | AZO_AG1_PARAM_CST01_rRes4 |  |  |  | 70 | AZO_AG1_PARAM_VP01_rRes4
write | 74 | AZO_AG1_PARAM_REC01_rRes5 |  |  |  | 74 | AZO_AG1_PARAM_CST01_rRes5 |  |  |  | 74 | AZO_AG1_PARAM_VP01_rRes5
write | 78 | AZO_AG1_PARAM_REC01_rRes6 |  |  |  | 78 | AZO_AG1_PARAM_CST01_rRes6 |  |  |  | 78 | AZO_AG1_PARAM_VP01_rRes6
write | 82 | AZO_AG1_PARAM_REC01_rRes7 |  |  |  | 82 | AZO_AG1_PARAM_CST01_rRes7 |  |  |  | 82 | AZO_AG1_PARAM_VP01_rRes7
write | 86 | AZO_AG1_PARAM_REC01_iConvDataSet |  | ? |  | 86 | AZO_AG1_PARAM_CST01_iRes8 |  |  |  | 86 | AZO_AG1_PARAM_VP01_iRes8
write | 88 | AZO_AG1_PARAM_REC01_iRes9 |  |  |  | 88 | AZO_AG1_PARAM_CST01_iRes9 |  |  |  | 88 | AZO_AG1_PARAM_VP01_iRes9
write | 90 | AZO_AG1_PARAM_REC01_iRes10 |  |  |  | 90 | AZO_AG1_PARAM_CST01_iRes10 |  |  |  | 90 | AZO_AG1_PARAM_VP01_iRes10
write | 92 | AZO_AG1_PARAM_REC01_iRes11 |  |  |  | 92 | AZO_AG1_PARAM_CST01_iRes11 |  |  |  | 92 | AZO_AG1_PARAM_VP01_iRes11
write | 94 | AZO_AG1_PARAM_REC01_iRes12 |  |  |  | 94 | AZO_AG1_PARAM_CST01_iRes12 |  |  |  | 94 | AZO_AG1_PARAM_VP01_iRes12
write | 96 | AZO_AG1_PARAM_REC01_iRes13 |  |  |  | 96 | AZO_AG1_PARAM_CST01_iRes13 |  |  |  | 96 | AZO_AG1_PARAM_VP01_iRes13
write | 98 | AZO_AG1_PARAM_REC01_iRes14 |  |  |  | 98 | AZO_AG1_PARAM_CST01_iRes14 |  |  |  | 98 | AZO_AG1_PARAM_VP01_iRes14
write
| 100 | PV |  |  |  | 100 | PV |  |  |  | 100 | PV
read | 100 | AZO_AG1_PV_REC01_rFillingTime |  | x-Pop up act field |  | 100 | AZO_AG1_PV_CST01_rDischargeTime |  |  |  | 100 | AZO_AG1_PV_VP01_rOffDelayVP |  | act time in IO Field. Text - "Delay Off VP"
read | 104 | AZO_AG1_PV_REC01_rCleaningTime |  | x-Pop up act field |  | 104 | AZO_AG1_PV_CST01_rRes1 |  |  |  | 104 | AZO_AG1_PV_VP01_rOffDelayHD |  | act time in IO Field. Text - "Delay On HD"
read | 108 | AZO_AG1_PV_rDischargeTime |  | x-Pop up act field |  | 108 | AZO_AG1_PV_CST01_rRes2 |  |  |  | 108 | AZO_AG1_PV_VP01_rDelayNextRestart |  | act time in IO Field. Text - "Delay next restart"
read | 112 | AZO_AG1_PV_REC01_rRes3 |  |  |  | 112 | AZO_AG1_PV_CST01_rRes3 |  |  |  | 112 | AZO_AG1_PV_VP01_rRes3
read | 116 | AZO_AG1_PV_REC01_rRes4 |  |  |  | 116 | AZO_AG1_PV_CST01_rRes4 |  |  |  | 116 | AZO_AG1_PV_VP01_rRes4
read | 120 | AZO_AG1_PV_REC01_rRes5 |  |  |  | 120 | AZO_AG1_PV_CST01_rRes5 |  |  |  | 120 | AZO_AG1_PV_VP01_rRes5
read | 124 | AZO_AG1_PV_REC01_rRes6 |  |  |  | 124 | AZO_AG1_PV_CST01_rRes6 |  |  |  | 124 | AZO_AG1_PV_VP01_rRes6
read | 128 | AZO_AG1_PV_REC01_rRes7 |  |  |  | 128 | AZO_AG1_PV_CST01_rRes7 |  |  |  | 128 | AZO_AG1_PV_VP01_rRes7
read | 132 | AZO_AG1_PV_REC01_iConvDataSet |  | ? |  | 132 | AZO_AG1_PV_CST01_iRes8 |  |  |  | 132 | AZO_AG1_PV_VP01_iRes8
read | 134 | AZO_AG1_PV_REC01_iRes9 |  |  |  | 134 | AZO_AG1_PV_CST01_iRes9 |  |  |  | 134 | AZO_AG1_PV_VP01_iRes9
read | 136 | AZO_AG1_PV_REC01_iRes10 |  |  |  | 136 | AZO_AG1_PV_CST01_iRes10 |  |  |  | 136 | AZO_AG1_PV_VP01_iRes10
read | 138 | AZO_AG1_PV_REC01_iRes11 |  |  |  | 138 | AZO_AG1_PV_CST01_iRes11 |  |  |  | 138 | AZO_AG1_PV_VP01_iRes11
read | 140 | AZO_AG1_PV_REC01_iRes12 |  |  |  | 140 | AZO_AG1_PV_CST01_iRes12 |  |  |  | 140 | AZO_AG1_PV_VP01_iRes12
read | 142 | AZO_AG1_PV_REC01_iRes13 |  |  |  | 142 | AZO_AG1_PV_CST01_iRes13 |  |  |  | 142 | AZO_AG1_PV_VP01_iRes13
read | 144 | AZO_AG1_PV_REC01_iRes14 |  |  |  | 144 | AZO_AG1_PV_CST01_iRes14 |  |  |  | 144 | AZO_AG1_PV_VP01_iRes14
|  |  | DB1011 | DBW
Recipe Structure PLC
|  |  | rSpeed | 252
|  |  | rPauseTime | 256
|  |  | rPulseTime | 260

## Лист2
VP01
0 | IF_Consumer.CONTROL.Answer_DB | 0 |  | 0 | reserve_1 | 0 | IF_RECEIVER.CONTROL.Answer_DB
2 | IF_Consumer.CONTROL.Answer_DW | 2 |  | 2 | reserve_2 | 2 | IF_RECEIVER.CONTROL.Answer_DW
4 | IF_Consumer.CONTROL.SpeedVP1 | 4 |  | 4 | reserve_3 | 4 | res
6 | res | 6 |  | 6 | reserve_4 | 6 | res
8 | res_3 | 8 |  | 8 | IF_Storage.STATUS.RecipeNumber | 8 | IF_RECEIVER.CONTROL.RecipeNumber
10 | res_4 | 10 | IF_VP.STATUS.ActualPressure | 10 | res | 10 | IF_RECEIVER.CONTROL.ActualPressure
14 | res_5 | 14 |  | 14 | reserve_6 | 14 | res_4
0 | IF_Consumer.CONTROL.CMD.Request | 0 | IF_VP.STATUS.STATE.Ready | 0 | IF_Storage.STATUS.STATE.Ready | 0 | IF_RECEIVER.CONTROL.CMD.Connect
1 | IF_Consumer.CONTROL.CMD.Release | 1 | IF_VP.STATUS.STATE.Active | 1 | IF_Storage.STATUS.STATE.Active | 1 | IF_RECEIVER.CONTROL.CMD.Request
2 | res_1 | 2 | IF_VP.STATUS.STATE.PressureFault | 2 | res_1 | 2 | IF_RECEIVER.CONTROL.CMD.Release
3 | res_2 | 3 | IF_VP.STATUS.STATE.EmptyPressure | 3 | res_8 | 3 | IF_RECEIVER.CONTROL.CMD.Full
4 | res_3 | 4 | IF_VP.STATUS.STATE.Fault | 4 | IF_Storage.STATUS.STATE.EmptyCTS | 4 | IF_RECEIVER.CONTROL.CMD.CLEANING
5 | res_4 | 5 | res | 5 | IF_Storage.STATUS.STATE.FilledCTS | 5 | IF_RECEIVER.CONTROL.CMD.PressureFault
6 | res_5 | 6 | reserve_2 | 6 | IF_Storage.STATUS.STATE.Stopped | 6 | res
7 | res_6 | 7 | reserve_3 | 7 | IF_Storage.STATUS.STATE.ChangeRecipe | 7 | res
10 | res_7 | 10 | reserve_4 | 10 | reserve_4 | 10 | res
11 | res_8 | 11 | reserve_5 | 11 | reserve_5 | 11 | res
12 | res_9 | 12 | reserve_6 | 12 | reserve_6 | 12 | res
13 | res_10 | 13 | reserve_7 | 13 | reserve_7 | 13 | IF_RECEIVER.CONTROL.CMD.DischargingRECActive
14 | res_11 | 14 | reserve_8 | 14 | reserve_8 | 14 | IF_RECEIVER.CONTROL.CMD.AckMaterial
15 | res_12 | 15 | reserve_9 | 15 | reserve_9 | 15 | res_4
16 | res_13 | 16 | reserve_10 | 16 | reserve_10 | 16 | res_5
17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 | res_6
0 | IF_Consumer.STATUS.STATE.Ready | 0 | IF_VP.CONTROL.Answer_DB | 0 | IF_Storage.CONTROL.Answer_DB | 0 | res_1
1 | IF_Consumer.STATUS.STATE.Active | 2 | IF_VP.CONTROL.Answer_DW | 2 | IF_Storage.CONTROL.Answer_DW | 2 | res_2
2 | IF_Consumer.STATUS.STATE.PressureFault | 4 | IF_VP.CONTROL.SpeedVP1 | 4 | res | 4 | res_3
3 | IF_Consumer.STATUS.STATE.EmptyPressurReached | 6 | res | 6 | res | 6 | res_4
4 | IF_Consumer.STATUS.STATE.Fault | 8 | reserve_3 | 8 | IF_Storage.CONTROL.RecipeNumber | 8 | IF_RECEIVER.STATUS.RecipeNumber
5 | res | 10 | reserve_4 | 10 | IF_Storage.CONTROL.ActualPressure | 10 | res_6
6 | res_2 | 14 | reserve_5 | 14 | res_5 | 14 | res_7
7 | res_3 | 0 | IF_VP.CONTROL.CMD.Request | 0 | IF_Storage.CONTROL.CMD.Connect | 0 | IF_RECEIVER.STATUS.STATE.Ready
10 | res_4 | 1 | IF_VP.CONTROL.CMD.Release | 1 | IF_Storage.CONTROL.CMD.Request | 1 | IF_RECEIVER.STATUS.STATE.Active
11 | res_5 | 2 | reserve_1 | 2 | IF_Storage.CONTROL.CMD.Release | 2 | res
12 | res_6 | 3 | reserve_2 | 3 | IF_Storage.CONTROL.CMD.Full | 3 | res
13 | res_7 | 4 | reserve_3 | 4 | IF_Storage.CONTROL.CMD.CLEANING | 4 | IF_RECEIVER.STATUS.STATE.EmptyCTS
14 | res_8 | 5 | reserve_4 | 5 | IF_Storage.CONTROL.CMD.PressureFault | 5 | IF_RECEIVER.STATUS.STATE.FilledCtS
15 | res_9 | 6 | reserve_5 | 6 | res | 6 | IF_RECEIVER.STATUS.STATE.Stopped
16 | res_10 | 7 | reserve_6 | 7 | res | 7 | IF_RECEIVER.STATUS.STATE.ChangeRecipe
17 |  | 10 | reserve_7 | 10 | res | 10 | res_6
0 | IF_FC_VP1.STATUS.ActualFrequency | 11 | reserve_8 | 11 | res | 11 | res_7
4 |  | 12 | reserve_9 | 12 | res | 12 | res_8
6 |  | 13 | reserve_10 | 13 | IF_Storage.CONTROL.CMD.DischargeActive | 13 | res_9
8 |  | 14 | reserve_11 | 14 | IF_Storage.CONTROL.CMD.AckMaterial | 14 | res_10
10 |  | 15 | reserve_12 | 15 | res_11 | 15 | res_11
12 |  | 16 | reserve_13 | 16 | res_12 | 16 | res_12
14 |  | 17 | reserve_14 | 17 | res_13 | 17 | res_13
0 | IF_FC_VP1.STATUS.STATE.Ready
1 | IF_FC_VP1.STATUS.STATE.Active
2 | IF_FC_VP1.STATUS.STATE.Fault
3 | res_1
4 | res_2
5 | res_3
6 | res_4
7 | res_5
10 | res_6
11 | res_7
12 | res_8
13 | res_9
14 | res_10
15 | res_11
16 | res_12
17
0 | IF_FC_VP1.CONTROL.Answer_DB
2 | IF_FC_VP1.CONTROL.Answer_DW
4 | IF_FC_VP1.CONTROL.Frequency_Set
8 | IF_FC_VP1.CONTROL.No_motor_data
10 | res
12 | res_1
14 | res_2
0 | IF_FC_VP1.CONTROL.CMD.Request
1 | IF_FC_VP1.CONTROL.CMD.Release
2 | IF_FC_VP1.CONTROL.CMD.Left_run
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
%DB1051.DBD100
%DB1051.DBD104
%DB1051.DBD108
%DB1051.DBD112
%DB1051.DBD116
%DB1051.DBD120
%DB1051.DBD124
%DB1051.DBD128
%DB1051.DBW132
%DB1051.DBW134
%DB1051.DBW136
%DB1051.DBW138
%DB1051.DBW140
%DB1051.DBW142
%DB1051.DBW144
%DB1051.DBW146

## ErrorList
DB34 |  |  | ERROR |  | DB35 |  |  | Quittierung
Byte | Bit | prefix |  |  | Byte | Bit | prefix
4 | 3 | f_x | AngleValve | REC01 | 4 | 3 | i_x | AngleValve | REC01
6 | 0 | f_x | FullReciver | REC01 | 6 | 0 | i_x | FullReciver | REC01
201 | 0 | f_x | NoStartCondition | REC01
201 | 1 | f_x | NoPFCRecvest | REC01
201 | 2 | f_x | NotEnoughtMaterial | REC01
4 | 7 | f_x | FAValve | CST01 | 4 | 7 | i_x | FAValve | CST01
4 | 1 | f_x | FAValve | VP01 | 4 | 1 | i_x | FAValve | VP01
200 | 0 | f_x | PressureFault | VP01 | 200 | 0 | i_x | OverPressure | VP01
200 | 1 | f_x | BrokenWire | VP01
200 | 2 | f_x | ParameterError | VP01